## Заавар
HUBSTAR AI — EXCEL ҮНЭ ИМПОРТЫН ЗАГВАР
Алхам | Заавар
1 | Шар өнгийн нүднүүдэд шинэ үнэ болон эх сурвалжийг бөглөнө.
2 | Product ID болон Work ID багануудыг өөрчлөхгүй.
3 | Материалын үнэ sheet-д шинэ нэгж үнэ, огноо, нийлүүлэгчийг оруулна.
4 | Ажил-Тээвэр-Механизм sheet-д ажлын хөлс, тээвэр, механизм, НӨАТ оруулна.
5 | Файлыг хадгалаад main.py-ийн 13-р цэсээр импортолно.
Анхааруулга | НӨАТ үнэ дотроо орсон бол НӨАТ % баганад 0 оруулна.

## Материалын үнэ
7-р ээлж B блок — Материалын нэгж үнэ
Зөвхөн шар багануудыг бөглөнө. ID болон материалын нэрийг өөрчлөхгүй.
Product ID | Ангилал | Материалын нэр | Нэгж | Үзүүлэлт | Одоогийн үнэ MNT | ШИНЭ НЭГЖ ҮНЭ MNT | Үнийн огноо | Нийлүүлэгч/эх сурвалж | Тайлбар
PRD-ALTAI-B-127 | Битүүмжлэл | Барилгын силикон/нейтрал чигжээс | картриж | Материалын нийцэл, UV ба хөдөлгөөнөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-009 | Битүүмжлэл | Заадлын дүүргэгч хөөсөрсөн утас | м | Чигжээсийн гүнийг хянах PE дүүргэгч |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-008 | Битүүмжлэл | Полиуретан уян чигжээс | картриж | Хөдөлгөөнт болон холбоос заадалд |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-092 | Будаг | Дотор ханын праймер | л | Шүлтэнд тэсвэртэй усан суурьтай праймер |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-093 | Будаг | Дотор эмульс будаг | л | Low-VOC, угаагддаг ангиллыг өрөөний зориулалтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-095 | Будаг | Зүлгүүр ба тор | ш | Нунтаглалтын ширхэглэл, тоос соролттой хэрэгсэл |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-109 | Будаг | Обой | м² | Pattern repeat, washability, fire class-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-110 | Будаг | Обойны цавуу ба праймер | кг | Обойны суурь материалд тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-094 | Будаг | Хана, таазны замаска | кг | Суурь ба эцсийн өнгөлгөөний түвшнээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-141 | Бусад | Магадлашгүй ажлын хэрэглээний нөөц | ком | Зөвхөн батлагдсан change order/талбайн хүсэлтээр зарцуулна |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-002 | Гадна хийц | EPS/XPS дулаалгын хавтан | м² | Зузаан, шахалтын бат бэх, галын ангиллыг зурагт нийцүүлнэ |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-007 | Гадна хийц | Гадна фасадны будаг/өнгөлгөө | л | UV, цаг уурт тэсвэртэй гадна өнгөлгөө |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-006 | Гадна хийц | Гадна фасадны праймер | л | Шүлт, чийгт тэсвэртэй; бетон/шавардлагад |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-003 | Гадна хийц | Дулаалгын цавуу ба суурь үе | кг | Системийн нийцтэй полимер-цементэн цавуу/суурь үе |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-005 | Гадна хийц | Фасадны механик бэхэлгээ | ш | Суурь ханын төрөл, салхины ачааллаар сонгоно |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-001 | Гадна хийц | Фасадны чулуун хөвөн хавтан | м² | Шатдаггүй, фасадны зориулалт; нягт ба зузааныг дулаан техникийн тооцоогоор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-004 | Гадна хийц | Шүлтэнд тэсвэртэй шилэн тор | м² | Фасадны системийн арматурлах тор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-061 | Галын дохиолол | Гар мэдрэгч | ш | Addressable, indoor/outdoor IP class |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-060 | Галын дохиолол | Дулаан мэдрэгч | ш | Fixed/rate-of-rise төрөл, орчны нөхцлөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-062 | Галын дохиолол | Дуут/гэрлэн дохиологч | ш | NAC load, dB, candela, synchronization-оор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-064 | Галын дохиолол | Нөөц батарей ба тэжээл | ком | Standby/alarm load calculation-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-059 | Галын дохиолол | Утаа мэдрэгч | ш | Хаяглагдсан, суурьтай; зураг төслөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-058 | Галын дохиолол | Хаяглагдсан галын дохиоллын төв | ш | Loop/device capacity, network and communicator requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-063 | Галын дохиолол | Хаяглагдсан оролт/гаралтын модуль | ш | Supervised input/output, interface requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-030 | Галын хамгаалалт | Галын зогсоогч чигжээс | картриж | Хоолой, кабель, нэвтрэлтийн баталгаажсан систем |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-111 | Гоёл | Гоёлын хөөсөн хүрээ | м | Профиль schedule ба цэвэр уртаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-121 | Гоёл | Зэвэрдэггүй ган гоёлын хавтан/профиль | м² | Grade, finish, gauge, shop drawing-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-112 | Гоёл | Хүрээний цавуу | картриж | Хөөсөн материалтай нийцтэй |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-120 | Гоёл | Цонхны чулуун тавцан | м | Зузаан, хамар, дуслын ховил, finish-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-014 | Дээвэр | Геотекстиль/хамгаалалтын үе | м² | Мембраны хамгаалалтын салгах үе |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-013 | Дээвэр | Дээврийн мембраны праймер | л | Суурь ба мембрантай нийцсэн праймер |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-015 | Дээвэр | Дээврийн ус зайлуулах хүлээн авагч | ш | Фланц, навч баригч, халаалттай эсэхийг зурагт нийцүүлнэ |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-012 | Дээвэр | Дээврийн ус тусгаарлагч мембран | м² | Шингэн эсвэл хуйлмал систем; детальд бүрэн наалдсан |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-011 | Дээвэр | Дээврийн хатуу дулаалгын хавтан | м² | Шахалтын бат бэх, дулаан дамжуулалтаар сонгоно |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-010 | Дээвэр | Уур тусгаарлагч үе | м² | Үе холбоосыг битүүмжилсэн уур тусгаарлагч |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-134 | Ложистик | Бэхэлгээний оосор | ш | Ачааны жин, өргөлтийн горимоор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-135 | Ложистик | Материалын тэргэнцэр | ш | Даац, дугуй, шалны хамгаалалтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-131 | Ложистик | Паллет | ш | Материалын жин ба өргөлтийн хэрэгсэлд тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-133 | Ложистик | Хамгаалалтын болон stretch хальс | рулон | Бэлэн өнгөлгөө, материалын баглаа хамгаалах |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-140 | Ложистик | Шал, хаалга, лифтний хамгаалалтын хавтан | м² | Corrugated board/film; бэлэн хийцийг хамгаалах |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-132 | Ложистик | Шуудай/Big-bag | ш | Хаягдал ба нунтаг материалыг тусгаарлан зөөвөрлөх |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-124 | Металл хийц | Гагнуурын электрод/утас | кг | Гангийн төрөл, WPS-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-125 | Металл хийц | Зэврэлтээс хамгаалах праймер/будаг | л | Exposure class, surface preparation-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-122 | Металл хийц | Зэвэрдэггүй/будсан ган шатны бариул | м | Height, loads, post spacing, finish-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-123 | Металл хийц | Химийн анкер ба шпилька | ш | Суурийн бетон, ачаалал, edge distance-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-068 | Нэвтрэлт | Алмазан өрөм, гильз | ш | Нүхний диаметр, ханын зузаан, pipe sleeve материалаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-099 | Плита, чулуу | Мөөгөнцөрт тэсвэртэй санитар силикон | картриж | Дотор булан, тоноглол, өөрчлөлтийн заадалд |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-102 | Плита, чулуу | Плитаны зай баригч/тэгшлэгч | ш | Хавтангийн хэмжээ, заадлын өргөнөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-098 | Плита, чулуу | Уян цементэн плитаны цавуу | кг | C2/C2TE/S1 ангиллыг хавтан ба сууринд тохируулна |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-096 | Плита, чулуу | Ханын керамик плита | м² | Хэмжээ, ус шингээлт, slip requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-097 | Плита, чулуу | Шалны керамогранит плита | м² | Элэгдэл, хальтиргааны ангилал, хэмжээний schedule-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-103 | Плита, чулуу | Өнгөлгөөний чулуун хавтан | м² | Шат, босго, коридорын зориулалт ба slip class-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-019 | Плита, чулуу | Өнгөт чигжээс | кг | Заадлын өргөнд тохирсон, нойтон орчинд ус түлхэгч |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-032 | Салхивч | Агаарын сувгийн холбох хэрэгсэл | ш | Тохой, тройник, редуктор, шилжилт, таг |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-035 | Салхивч | Решётка ба диффузор | ш | Агаарын зарцуулалт, дуу чимээний тооцоогоор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-039 | Салхивч | Салхивчийн сэнс | ш | Агаарын зарцуулалт, даралт, дуу чимээгээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-033 | Салхивч | Сувгийн EPDM жийрэг/чигжээс | м | Агаарын алдагдлын ангид тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-036 | Салхивч | Сувгийн дулаан/дуу тусгаарлалт | м² | Зузаан, бүрээс, галын ангиллыг зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-037 | Салхивч | Сувгийн өлгүүр, суваг төмөр | ком | Threaded rod, channel, clamps; ачааллаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-034 | Салхивч | Тохируулах ба галын хаалт | ш | Галын ангилал, actuator, access requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-038 | Салхивч | Уян холбоос | м | Сэнс, тоноглолын чичиргээ тусгаарлах |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-031 | Салхивч | Цайрдсан агаар дамжуулах суваг | м² | Дугуй/дөрвөлжин, зузаан ба ангиллыг зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-040 | Салхивч | Үзлэгийн хаалга | ш | Дампер, шүүлтүүр, цэвэрлэгээний цэгт |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-021 | Сантехник | PP-R халуун/хүйтэн усны хоолой | м | Даралтын анги, диаметрийг сантехникийн зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-022 | Сантехник | PP-R холбох хэрэгсэл | ш | Тохой, тройник, муфт, редуктор, фланц адаптер |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-023 | Сантехник | Бохир усны PVC/PP хоолой | м | Диаметр, дуу тусгаарлалт, галын ангиллыг зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-024 | Сантехник | Бохирын холбох хэрэгсэл | ш | Тохой, тройник, цэвэрлэгээний таг, компенсатор |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-126 | Сантехник | Коллекторын хайрцаг | ш | Коллекторын хэмжээ, ханын зузаан, access-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-028 | Сантехник | Сантехникийн тоноглол | ком | Суултуур, угаалтуур, холигч, сифон; schedule-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-025 | Сантехник | Хаалт ба буцах клапан | ш | Даралт, температур, холболтын төрлөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-026 | Сантехник | Хоолойн дулаалга | м | Зузаан, галын ангилал, уурын хаалтыг зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-027 | Сантехник | Хоолойн тулгуур ба хомут | ш | Зай, ачаалал, чичиргээний тусгаарлалтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-029 | Сантехник | Шалны трап | ш | Ус тусгаарлалтын фланцтай, үнэр хаагчтай |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-065 | Сул гүйдэл | Data/CCTV/intercom кабель | м | Cat/optical/coaxial төрөл, галын ангиллыг зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-067 | Сул гүйдэл | Домофон систем | ком | Entrance panel, indoor units, power/network accessories |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-066 | Сул гүйдэл | Хяналтын камер | ш | Resolution, lens, PoE, IP/IK rating-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-114 | Тааз | Лампиран таазны carrier ба хүрээ | ком | Carrier, perimeter profile, hanger |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-113 | Тааз | Лампиран таазны рейк | м² | Нойтон орчны зэврэлт, модуль, finish-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-085 | Тааз | Таазны металл каркас ба өлгүүр | ком | Main/furring channel, hanger, perimeter angle |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-088 | Тааз | Таазны өлгүүр утас/саваа | ш | Сүлжээний модуль ба ачааллаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-047 | УДДТ | Дулааны тоолуур ба хэмжүүрүүд | ком | Тоолуур, термометр, манометр, sensor pocket |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-044 | УДДТ | Контроллер ба температурын мэдрэгч | ком | Цаг агаарын компенсаци, BMS холболттой эсэх |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-046 | УДДТ | Тэлэлтийн сав | ш | Системийн эзэлхүүн, температурын тэлэлтээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-043 | УДДТ | Удирдлагын клапан ба actuator | ком | Pressure-independent эсвэл зурагт заасан төрөл |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-045 | УДДТ | Шүүр, аюулгүйн клапан, агаар гаргагч | ком | Даралтын ангилал ба схемээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-042 | УДДТ | Эргэлтийн насос | ш | Зарцуулалт, напор, duty/standby зохион байгуулалтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-041 | УДДТ | Ялтсан дулаан солилцуур | ш | Дулааны чадал, температурын горим, даралтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-100 | Ус тусгаарлалт | Плитаны доорх уян мембран | кг | Хана, шал, шүршүүрийн хэсэгт системээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-101 | Ус тусгаарлалт | Ус тусгаарлалтын тууз ба булан | м | Хана-шал, босоо булан, нэвтрэлтээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-136 | ХАБЭА | PPE багц | ком | Каск, нүдний шил, бээлий, амьсгал хамгаалалт, хамгаалах гутал |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-117 | Хаалга | Бага тэлэлттэй PU хөөс | баллон | Рамын завсар дүүргэх; галын хаалганд баталгаажсан систем |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-115 | Хаалга | Галын зэрэглэлтэй хаалга ба рам | ком | Fire rating, хэмжээ, opening direction, smoke seal-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-119 | Хаалга | Нугас, цоож, бариул, утааны жийрэг | ком | Door schedule, fire rating, accessibility requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-118 | Хаалга | Хаалга хаагч | ш | EN1154/галын хаалганы нийцэл, өргөн ба жингээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-116 | Хаалга | Хаалганы рамны анкер | ш | Рам, суурь ханын материалд тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-079 | Хуурай хийц | C металл босоо профиль | м | Өндөр, зай, зузааныг системийн хүснэгтээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-080 | Хуурай хийц | U чиглүүлэгч профиль | м | Хана/таазны периметрээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-081 | Хуурай хийц | Гипсний шруп | ш | Хавтангийн үе, профиль зузаанд тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-084 | Хуурай хийц | Дотор ханын чулуун хөвөн | м² | Дуу/галын шаардлага, stud-ийн зузаанд |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-082 | Хуурай хийц | Заадлын тууз | м | Хавтангийн бүх уулзварт |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-083 | Хуурай хийц | Заадлын шпаклёвка | кг | Заадал, шрупны толгой, өнгөлгөөний түвшнээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-077 | Хуурай хийц | Стандарт гипсэн хавтан | м² | 12-12.5 мм, системийн шаардлагаар үеийн тоо |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-056 | Цахилгаан | LED гэрэлтүүлэг | ш | Lux тооцоо, CCT, IP, emergency requirement-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-054 | Цахилгаан | MCB/RCCB/RCBO хамгаалалт | ш | Breaking capacity, curve, leakage sensitivity-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-050 | Цахилгаан | PVC/металл хамгаалалтын хоолой | м | Диаметр, далд/ил суурилуулалт, галын ангиллаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-057 | Цахилгаан | Газардуулгын дамжуулагч ба хэрэгсэл | ком | Earthing design, conductor size, test link, clamps |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-049 | Цахилгаан | Галд тэсвэртэй дохиоллын кабель | м | Circuit integrity ба галын дохиоллын шаардлагаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-051 | Цахилгаан | Кабелийн тавиур ба ladder | м | Ачаалал, дүүргэлт, зэврэлтийн ангиллаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-055 | Цахилгаан | Унтраалга ба розетка | ш | Rated current, IP, finish schedule-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-052 | Цахилгаан | Холболтын ба суурилуулалтын хайрцаг | ш | IP ангилал, материал, хэмжээгээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-053 | Цахилгаан | Хуваарилах самбар | ш | Circuit schedule, IP, spare ways, busbar rating-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-048 | Цахилгаан | Хүчний зэс кабель | м | Огтлол, тусгаарлалт, галын ангиллыг цахилгааны зургаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-137 | Цэвэрлэгээ | Барилгын дараах цэвэрлэгээний бодис | л | Гадаргуу бүрд нийцсэн, хүчил/шүлтийн эрсдэлийг хянах |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-138 | Цэвэрлэгээ | Тоос сорогч, шүүр, арчигч хэрэгсэл | ком | HEPA тоос сорогч, scraper, mop, microfiber |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-139 | Цэвэрлэгээ | Хаягдлын уут ба сав | ш | Ангилан ялгалт, хурц ирмэг ба шингэний зориулалтаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-016 | Чулуун өнгөлгөө | Байгалийн/хиймэл чулуун хавтан | м² | Хөлдөлт, ус шингээлт, зузааныг гадна хэрэглээнд сонгоно |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-017 | Чулуун өнгөлгөө | Зэвэрдэггүй чулуун бэхэлгээ | ш | Хавтангийн хэмжээ, салхины ачааллаар инженер тооцно |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-020 | Чулуун өнгөлгөө | Чулууны нэвчдэг хамгаалалт | л | Сүвэрхэг чулуун гадаргуунд |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-018 | Чулуун өнгөлгөө | Чулууны уян цементэн цавуу | кг | C2/S1 түвшний уян цавуу буюу зурагт заасан систем |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-074 | Шавардлага | Барьцалдуулагч праймер | л | Нягт бетон болон шингээлттэй сууринд тохирсон |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-076 | Шавардлага | Булан хамгаалах профиль | м | Гадна булан, нээлхийн ирмэгээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-073 | Шавардлага | Цементэн/гипсэн шавардлагын зуурмаг | кг | Суурь, орчин, зузаанд тохируулна |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-075 | Шавардлага | Шавардлагын шилэн тор | м² | Материал солигдох уулзвар, ан цавын эрсдэлтэй хэсэгт |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-104 | Шал | Паркет/инженер модон шал | м² | Чийг, элэгдэл, finish schedule-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-105 | Шал | Паркетны дэвсгэр үе | м² | Acoustic/vapour performance-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-106 | Шал | Паркетны цавуу | кг | Subfloor moisture ба модны төрлөөр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-091 | Шал | Периметрийн тусгаарлах тууз | м | Ханатай уулзах шалны периметрээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-128 | Шал | Резинэн/эпокси шалны будаг | кг | Substrate moisture, traffic, slip resistance-аар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-130 | Шал | Хальтиргаа бууруулах кварц дүүргэгч | кг | Slip class ба coating system-ээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-107 | Шал | Шалны плинтус | м | Өрөөний цэвэр периметрээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-129 | Шал | Шалны системийн праймер | кг | Суурь чийг, нягт, topcoat-тай нийцүүлнэ |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-090 | Шал | Шалны тор/фибр | м² | Зурагт заасан арматурлалт |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-089 | Шал | Шалны тэгшилгээний зуурмаг | кг | Тооцоот зузаан, бат бэх, дотор/гадна хэрэглээгээр |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-108 | Шал | Шалны шилжилтийн профиль | м | Хаалга ба материал солигдох заагаар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-069 | Өрөг | AAC/хөнгөн блок | ш | 120-240 мм зузаан; бат бэх, нягтыг зурагт нийцүүлнэ |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-072 | Өрөг | Нүхний ялуу ба арматур | м | Opening schedule ба бүтээцийн деталиар |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-070 | Өрөг | Өргийн зуурмаг/нимгэн цавуу | кг | Блокийн төрөлд нийцсэн |  |  |  |  | Planning-level online enrichment
PRD-ALTAI-B-071 | Өрөг | Өргийн тор ба холбоос | м | Хийцийн холбоос, үе хоорондын арматур |  |  |  |  | Planning-level online enrichment

## Ажил-Тээвэр-Механизм
7-р ээлж B блок — Ажил, тээвэр, машин механизмын үнэ
G–K шар багануудыг бөглөнө. L–O баганууд автоматаар тооцогдоно.
Work ID | Ангилал | Ажлын нэр | Хэмжээ | Нэгж | Суурь ажлын үнэ | ШИНЭ АЖЛЫН ҮНЭ | Тээврийн нийт | Механизмын нийт | НӨАТ % | Эх сурвалж | Ажлын хөлсний нийт | НӨАТ-ын өмнөх дүн | НӨАТ | Нийт
WRK-ALTAI-B-022 | Бусад ажил | АЦӨ-ний ус тусгаарлалт | 130 | нойл | 18000
WRK-ALTAI-B-021 | Бусад ажил | Аваарын шат суулгах | 62 | айл | 60000
WRK-ALTAI-B-058 | Бусад ажил | Гарааш хана тэгшилгээ | 780 | м² | 10000
WRK-ALTAI-B-013 | Бусад ажил | Дотор бетонон ханын шаврийн ажил | 12490.5 | м² | 20000
WRK-ALTAI-B-012 | Бусад ажил | Дотор өргийн ажил /120-240мм/ | 2167 | м² | 20000
WRK-ALTAI-B-014 | Бусад ажил | Дотор өргийн ханын шаврийн ажил | 4334 | м² | 20000
WRK-ALTAI-B-002 | Бусад ажил | Дулаалгатай дээврийн ажил | 502.96 | м² | 45000
WRK-ALTAI-B-049 | Бусад ажил | Коллекторын хайрцаг суулгах /кор/ | 34 | ш | 180000
WRK-ALTAI-B-019 | Бусад ажил | Шатны хонгил, марш, нүүр | 170 | м² | 34000
WRK-ALTAI-B-001 | Гадна ажил | Гадна фасадны нийт ажил | 5100 | м² | 50000
WRK-ALTAI-B-003 | Гадна ажил | Гадна чулуун фасадны ажил | 534 | м² | 80000
WRK-ALTAI-B-061 | Гадна ажил | Гарааш гадна хана дулаалга | 300 | м² | 31000
WRK-ALTAI-B-011 | Инженерийн ажил | Галын дохиолол, донофон, гадна холбоо, камер суурилуулалтын ажил | 10439.7 | м² | 22000
WRK-ALTAI-B-005 | Инженерийн ажил | Салхивч угсралтын ажил | 1200 | ш | 55000
WRK-ALTAI-B-006 | Инженерийн ажил | Салхивч, бохирын нүх цоолох | 200 | ш | 45000
WRK-ALTAI-B-004 | Инженерийн ажил | Сантехникийн угсралт | 8800 | м² | 28000
WRK-ALTAI-B-007 | Инженерийн ажил | УДДТ-ын угсралт | 1 | ком | 18000000
WRK-ALTAI-B-008 | Инженерийн ажил | ЦБУ-ны яндан өрөмний ажил - ф110 нүх | 120 | ш | 28000
WRK-ALTAI-B-009 | Инженерийн ажил | ЦБУ-ны яндан өрөмний ажил - ф76 нүх | 450 | ш | 18000
WRK-ALTAI-B-010 | Инженерийн ажил | Цахилгааны ажил | 8800 | м² | 25000
WRK-ALTAI-B-064 | Ложистик ба бусад | Барилгын дараах цэвэрлэгээ | 8500 | м² | 0
WRK-ALTAI-B-054 | Ложистик ба бусад | Гипсэний ажлын зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-065 | Ложистик ба бусад | Магадлашгүй ажлын хөлс | 0 | % | 0
WRK-ALTAI-B-053 | Ложистик ба бусад | Шаврын ажлын материалын зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-052 | Ложистик ба бусад | Өргийн ажлын материалын зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-050 | Плита, шал, чулуу | АЦӨ-ний босгоны чулуу наах | 128 | ш | 30000
WRK-ALTAI-B-056 | Плита, шал, чулуу | АЦӨ-ний плита, цавуу зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-023 | Плита, шал, чулуу | АЦӨ-ний хана плита наах | 2600 | м² | 30000
WRK-ALTAI-B-024 | Плита, шал, чулуу | АЦӨ-ний шал плита наах | 620 | м² | 31000
WRK-ALTAI-B-028 | Плита, шал, чулуу | Балконы шалны плита /гадна/ | 270 | м² | 45000
WRK-ALTAI-B-062 | Плита, шал, чулуу | В1-р давхрын шалны резинэн будаг | 426 | м² | 12000
WRK-ALTAI-B-025 | Плита, шал, чулуу | Гал тогооны плита наах ажил | 280 | м² | 30000
WRK-ALTAI-B-020 | Плита, шал, чулуу | Коридорын чулуу наах ажил | 800 | м² | 33000
WRK-ALTAI-B-043 | Плита, шал, чулуу | Паркетан шалны ажил | 4800 | м² | 9000
WRK-ALTAI-B-057 | Плита, шал, чулуу | Паркетан шалны зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-046 | Плита, шал, чулуу | Плита блентүс | 1300 | у.м | 8000
WRK-ALTAI-B-017 | Плита, шал, чулуу | Хар шал цутгах ажил | 6240 | м² | 12000
WRK-ALTAI-B-055 | Плита, шал, чулуу | Чулуу, хайрганы зөөвөр | 17 | давхар | 1000000
WRK-ALTAI-B-026 | Плита, шал, чулуу | Үйлчилгээ шал плита | 800 | м² | 33000
WRK-ALTAI-B-042 | Тааз, замаска, будаг | АЦӨ-ний лампиран тааз | 660 | м² | 20000
WRK-ALTAI-B-063 | Тааз, замаска, будаг | В1-р давхрын хананы гоёлын эмульс | 750 | м² | 10000
WRK-ALTAI-B-060 | Тааз, замаска, будаг | Гарааш тааз засал /дулаалгатай/ | 450 | м² | 36000
WRK-ALTAI-B-059 | Тааз, замаска, будаг | Гарааш хана эмульс /ма+а.хөлс/ | 780 | м² | 18000
WRK-ALTAI-B-018 | Тааз, замаска, будаг | Гипсэн тааз | 2000 | м² | 25000
WRK-ALTAI-B-029 | Тааз, замаска, будаг | Гипсэн таазны кнауф | 2000 | м² | 1500
WRK-ALTAI-B-048 | Тааз, замаска, будаг | Гоёлын хананы эмульс хийх - Коридор | 2000 | м² | 15000
WRK-ALTAI-B-047 | Тааз, замаска, будаг | Гоёлын хананы эмульс хийх - Ш.хонгил | 650 | м² | 15000
WRK-ALTAI-B-044 | Тааз, замаска, будаг | Обой наах ажил | 13200 | м² | 7000
WRK-ALTAI-B-033 | Тааз, замаска, будаг | Таазны замаска зүлгүүр | 6800 | м² | 2000
WRK-ALTAI-B-031 | Тааз, замаска, будаг | Таазны тэгшилгээний ажил | 4800 | м² | 10000
WRK-ALTAI-B-032 | Тааз, замаска, будаг | Таазны цагаан замасканы ажил | 6800 | м² | 7000
WRK-ALTAI-B-041 | Тааз, замаска, будаг | Таазны эмульс хийх ажил | 6800 | м² | 5000
WRK-ALTAI-B-040 | Тааз, замаска, будаг | Хананы замаска зүлгүүр | 18200 | м² | 2000
WRK-ALTAI-B-035 | Хаалга ба гоёл | Бүргэд хаалга амалгаа | 90 | ш | 22000
WRK-ALTAI-B-030 | Хаалга ба гоёл | Гадна бүргэд хаалга суулгах | 90 | ш | 60000
WRK-ALTAI-B-051 | Хаалга ба гоёл | Гоёлын силикон | 16 | давхар | 250000
WRK-ALTAI-B-045 | Хаалга ба гоёл | Гоёлын хөөсөн хүрээ наах | 2000 | у.м | 3500
WRK-ALTAI-B-038 | Хаалга ба гоёл | Лифтний гоёлын амалгаа хийх | 34 | ш | 120000
WRK-ALTAI-B-034 | Хаалга ба гоёл | Цонхны амалгаа | 410 | ш | 22000
WRK-ALTAI-B-027 | Хаалга ба гоёл | Цонхны тавцан суулгах ажил | 760 | у.м | 25000
WRK-ALTAI-B-039 | Хаалга ба гоёл | Шатны бариул хийх | 14 | давхар | 500000
WRK-ALTAI-B-016 | Өрөг, шавар, гипс | Гипсэн хананы ажил - 1 талдаа | 1000 | м² | 20000
WRK-ALTAI-B-015 | Өрөг, шавар, гипс | Гипсэн хананы ажил - 2 талдаа | 2300 | м² | 24000
WRK-ALTAI-B-036 | Өрөг, шавар, гипс | Хананы цагаан замасканы ажил - Гипсэн хана | 3200 | м² | 8000
WRK-ALTAI-B-037 | Өрөг, шавар, гипс | Хананы цагаан замасканы ажил - Шавар хана | 15000 | м² | 7000
| Мэдээлэл | Шаардлагатай үзүүлэлт
| Бараа | Нэгж жин, нэгж эзлэхүүн, урт/өргөн/өндөр
| Савлагаа | Савлагааны төрөл, нэг багц дахь тоо, паллетын хэмжээ
| Тээврийн нөхцөл | Эмзэг, норж болохгүй, хэт урт, аюултай эсэх
| Маршрут | Ачих газар, буулгах газар, нийт зай
| Машин | Төрөл, даац, кузовын эзлэхүүн, урт
| Тариф | Суурь үнэ, ₮/км, хот доторх үнэ, хоосон буцах зардал
| Нэмэлт зардал | Ачилт, буулгалт, кран, хүлээлт, замын хураамж